附件：

宣汉县人民医院关于食堂抽排烟净化系统清洗

服务采购项目报价表

| - 物品 | - 尺寸（数量） | - 区域 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 烟罩系统 | - 烹饪区9.75米（两块相加） - 煮面区1.55米一处（待定清洗） | - 本部员工餐厅 |  |  | - 有新风系统 |
| - 排烟管道系统 | - 烹饪区9.75米+L型转弯烟管道9.5米 - 煮面区至烹饪区相联处2.5米 |  |  |  |  |
| - 油烟净化器 | - 1台 |  |  |  |  |
| - 排抽风机 | - 1台 |  |  |  |  |
| - 新送风机 | - 1台（待定清洗） |  |  |  |  |
| - 烟罩系统尺寸 | - 烹饪区4.61米，蒸饭锅区4.61米（双面） | - 普光院区食堂 |  |  | - 无新风系统 |
| - 排烟管道系统 | - 20.7米（L型转弯） |  |  |  |  |
| - 油烟净化器 | - 1台 |  |  |  |  |
| - 排抽风机 | - 1台 |  |  |  |  |